臺中市政府農業局機關安全維護注意事項

中華民國105年7月15日中市農政字第1050024964號函訂定

- 為強化臺中市政府農業局（以下簡稱本局）安全維護措施，預防危安事件發生，特訂定本注意事項。

- 本局安全責任區分與規定如下：

- 責任區分：各單位就其辦公區域及相鄰接之公共區域負安全維護責任。

- 應隨時注意可疑人物，如有異常徵候，立即採取應變措施，嚴防有危害安全之事故發生。

- 每日上班時應由指定之專人或持有鑰匙之人員開門；下班之門禁分由各該責任區最後離去者負責檢視與關門。責任區域檢視項目如下：

      - 確認無他人逗留室內。

      - 所有燈光、電源是否均已關閉。

      - 門窗是否關閉。

- 各單位同仁除有重要公務事由外，不得無故逗留或留宿辦公處所，如加班逾夜間十時，應通知保全人員。

- 各單位對保管（持有）辦公處所鑰匙之同仁，應確實管制，職務異動或離職時，應交回秘書室。

- 個人私有之貴重財物，應自行妥慎收置並避免留存於辦公室。

- 長時間離開辦公室或下班時，應將文書、檔案、儲存媒體、重要物品妥善收置於辦公桌櫃內並上鎖。

- 負責機關之現金或財物保管之人員，應依規定將現金財物置放於專用保管箱（櫃）並確實上鎖，鑰匙妥善保管。

- 上班時間應節約用電，各科室應隨時檢視並關閉不必要之電源；尤其禁止使用非必要之高用電量電器用品。

- 易漏電設備應裝設漏電斷路器，電路管線及受電設施應委託專業技術人員定期檢查維護。

- 廳舍應視需要裝置保全防護系統、監視錄影系統、消防安全設備及其他必要防護器材，並定期進行檢查、保養及維護。

- 監視錄影系統應指定專人負責操作、管理，並注意攝影角度、光源、影像清晰度、時間準點顯示、設備之防潮、防塵、防熱及防護駭客入侵，所錄影像檔案宜保存一個月以上。

- 各緊急出入口應隨時維持暢通，以利遇有地震、火災、演習或其他緊急狀況時，便於疏散。

- 本局每年應自行或配合本府秘書處辦理防災演練，並辦理講習使員工了解消防安全設備之使用要領及避難逃生常識。

- 發生（現）危安事件，如疑似爆裂物、群眾陳情抗爭事件、竊盜案件時，應儘量保持現場之完整，並依通報程序通報處理。

- 對於醞釀中之陳抗案件應深入了解，權責單位應迅速主動派員溝通，妥採疏導作為，消除民眾不滿情緒。

- 本注意事項執行情形，由政風室會同秘書室不定時派員查察，執行缺失檢討由政風室負責簽報。