臺中市政府建設局辦公廳舍興改建面積計算基準

中華民國105年12月13日中市建秘字第1050164097號函訂定

一、為因應臺中市政府建設局（以下簡稱本局）興改建辦公廳舍時，辦公室面積規劃有所依據，避免空間閒置、浪費，特訂定本基準。

二、本局興改建辦公廳舍時，除辦公室外，得區分為一般性共通空間與特殊性空間兩類。

三、本局應按機關編制員額規劃辦公室及一般性共通空間面積，其規劃原則如下：

（一）機關人員類型區分四等級，其辦公室面積分配如附表一。

（二）一般性共通空間得視需要酌設會議室、開標室、會客室(接待室)、檔案室、茶水間、廁所盥洗室、哺(集)乳室、警衛室（管理室）、司機室、圖書室、停車空間、儲藏室及其他有關處所，並應視實際需要分項評估計算，如附表二。

特殊性空間應視業務屬性及任務需求之不同酌設之，並擬訂實際需求面積，專案簽報局長核定。

四、本局興改建公園管理室之面積計算準用本基準之規定。

附表一

| 機關人員類型 | 辦公室面積 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 一級機關首長 | 125平方公尺 |  |
| 一級機關副首長 或二級機關首長 | 60平方公尺 |  |
| 一級機關幕僚長 二級機關副首長 科室單位正副主管 | 25平方公尺 |  |
| 一般人員 | 8平方公尺 |  |

附表二

| 項目 | 計算原則 |
| --- | --- |
| 會議室 開標室 | 5平方公尺/人×預計使用人數。 |
| 會客室 (接待室) | 8平方公尺/人×預計使用人數。 |
| 檔案室 | 依國家發展委員會檔案管理局機關檔案管理作業手冊第4章及檔案庫房設施建置Q&A，壹、庫房配置規定。 |
| 茶水間 | 0.15平方公尺/人×機關員額。 |
| 廁所盥洗室 | 依建築技術規則建築設備編第2章第2節第37條規定。 |
| 哺(集)乳室 | 依公共場所母乳哺育條例規定。 |
| 警衛室 司機室 | 8平方公尺/人×預計使用人數。 |
| 圖書室 | 0.33平方公尺/人×機關員額。 |
| 停車空間 | 依建築技術規則建築設計施工編第2章第14節規定。 |
| 儲藏室 | 0.15平方公尺/人×機關員額。 |