臺中市政府取締違規使用液化石油氣案件聯合稽查紀錄表

場所名稱：                  場所地址：                             

負責人姓名：           性別：       出生年月日：                    

身分證統一編號：                           查察日期：              

第一部份：

	稽查單位
	查　　　處　　　情　　　形
	稽查人員

簽章
	備考

	臺中市政府

都市發展局
	□未違反「公寓大廈管理條例」規定。

□違反「公寓大廈管理條例」規定。
	
	

	臺中市

警察局
	□未違反「道路交通管理處罰條例」規定。

□違反「道路交通管理處罰條例」規定。
	
	

	臺中市

消防局
	□未違反「公共危險物品暨可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」規定。

□違反「公共危險物品暨可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」規定。
	
	


· 經聯合稽查未違反以上之法令規定者，由消防局、都市發展局依下表進行評分，總分在七十分以下者，移由警察局依「社會秩序維護法」第六十五條第四款相關規定辦理。

第二部份：

	
	評分內容及配分
	評分標準
	評分
	評分人員簽章

	消防局
	液化石油氣容器附近是否有火源或易燃物品（三十分）
	□
	三公尺範圍內無火源及易燃物，本項不扣分
	
	

	
	
	□
	二公尺以上，三公尺未滿範圍內有火源或易燃物品，本項扣五分至十分（設有防火措施者減半扣分）
	
	

	
	
	□
	一公尺以上，二公尺未滿範圍內有火源或易燃物品，本項扣十一分至二十分（設有防火措施者減半扣分）
	
	

	
	
	□
	一公尺以下範圍內有火源或易燃物品，本項扣二十分至三十分（設有防火措施者減半扣分）
	
	

	
	液化石油氣容器放置地點之通風情形（二十分）
	□
	放置位置通風良好，本項不扣分
	
	

	
	
	□
	放置位置通風欠佳，本項扣十分至十五分（設有氣體漏氣警報器者減半扣分）
	
	

	
	
	□
	放置位置通風不良，本項扣十六分至二十分（設有氣體漏氣警報器者減半扣分）
	
	

	
	液化石油氣容器是否有防（二十分）
	□
	放置於室內或放置室外設有效防止日光直射措施者，本項不扣分
	
	

	
	
	□
	設有防止日光直射措施，但欠完善者，本項扣十分至十五分
	
	

	
	
	□
	放置於日光直射處且無遮陽設施者，本項扣十六分至二十分
	
	

	都市發展局
	妨礙逃生或防火間隔功能程度（三十分）
	□
	無妨礙者本項不扣分
	
	

	
	
	□
	有部分功能妨礙者，本項扣十五分至二十分
	
	

	
	
	□
	功能嚴重妨礙者，本項扣二十分至三十分
	
	

	總         分
	

	備註：各項評分為配分減扣分後之分數，總分為各項評分之合計。

	業者簽名
	□負責人 □現場工作人員   簽章：               出生年月日：

身分證統一編號：                 戶籍地址：


