臺中市政府移動式抽水機支援及管理作業要點

中華民國100年8 月 22 日府授建水字第1000165193號函頒

一、臺中市政府(以下簡稱本府)為有效運用及管理維護移動式抽水機，特訂定本要點。

二、本要點規範抽水機指本府所屬各機關管理之移動式抽水機。

三、本要點之主管機關為本府建設局（以下簡稱建設局）。

四、移動式抽水機調度權責如下：

（一）平時：各保管機關自行調度運用，但緊急事件或依行政院、經濟部指示或災害防救單位請求調度時，由建設局通報各保管機關優先調度支援。

（二）防災應變期間：中央氣象局發布豪雨特報或海上陸上颱風警報期間，由臺中市災害應變中心統一調度支援，各保管機關於接獲通報出勤指示後，即應依指示事項辦理支援抽水作業。

保管機關平時應將抽水機組運用異動狀況通報建設局，於防災應變期間則應通報臺中市災害應變中心。

五、移動式抽水機支援任務區分如下：

（一）緊急支援：保管機關為因應業務需求，或接受建設局、災害應變中心通報緊急支援，應即出動抽水機組，並支應費用，非本市轄區者應由受支援單位付費。

（二）一般支援：保管機關提供抽水機組支援請求協助之機關，應由請求協助機關自行負責所需拖運費用、運轉油料及人員工資等各項運輸、操作、營運及維護管理相關費用。但保管機關與請求協助機關另有約定者，從其約定。

六、發生淹水災害時，各建築物及各項設施之管理機關應使用自有抽水機先行抽水，必要時由災害應變中心或建設局依下列原則調派支援移動式抽水機：

（一）區公所：民間建築物及低窪地區等抽水之支援。

（二）建設局：公共設施等抽水之支援。

（三）消防局：在不影響救災救護主要勤務下之抽水支援。

（四）其它：依業務權責進行抽水之支援。

支援期間，移動式抽水機之聯繫、行政協調及督導由保管機關負責。但依建設局或災害應變中心調度支援者，由調度者指定人員負責。

使用機關應製作支援期間抽水機組之運轉紀錄備查。

七、使用機關應指定連絡人並派員操作看管抽水機，並不得於支援期間，採用任何方式將抽水機組或其附件固定，以維持機組機動救災之功能。

八、使用機關應於支援期限屆滿時歸還抽水機組。歸還時應確認抽水機組之設備完整及功能正常，並經保管機關檢查及清點後完成歸還手續；如有故障或損壞，應負責修復；無法修復時，應負責賠償。

九、保管機關因防汛、救災或業務需要，得於支援期間要求使用機關歸還抽水機組，使用機關不得拒絕。

十、各公有公共建築及公共設施管理機關，均應考量防災需求，辦理抽水機組之購置、租用維護及操作事宜。各機關得將機組設備之維護保養或搬運操作等事項訂定年度契約委外辦理，俾利任務執行。

十一、抽水機組應儲放於適當場所，以利維護保養及搬運，並應依原廠商操作手冊之說明定期維護保養，其操作手冊應列入移交。調借出抽水機組歸建後，保管機關應詳實檢查及清點，並依照手冊規定對達到規定運轉時數之機油或零件進行更換；有損壞或故障時由使用單位負責修復。

十二、保管機關應指派人員負責機組設備管理、運轉及維護保養等工作；保管機關應於防汛期間每月進行一次啟動引擎空載試運轉，並配合防汛演習每年應至少辦理一次實際抽水操作演練，以熟稔機組安裝操作及確保功能正常。

十三、維護保養、防汛演習及支援任務之成果，相關人員得簽報獎懲。

十四、本要點所需經費由各公共建築及公共設施管理機關以及抽水機保管機關公務預算或災害準備金相關預算項下支應。