臺中市公用天然氣輸儲設備申請及查核辦法

第一條    臺中市政府(以下簡稱本府)為配合辦理天然氣事業申請擴充或變更輸儲設備及加強查核作業，特訂定本辦法。

第二條    本辦法之主管機關為臺中市政府經濟發展局（以下簡稱經發局）。

第三條    本辦法適用於臺中市供氣之公用天然氣事業。

第四條    公用天然氣事業依據天然氣事業法第十五條規定，經由經發局向中央主管機關申請擴充或變更輸儲設備時，應提送工程計畫書，並同時檢附下列文件，以審查土地使用之相關規定：

一、土地權利證明文件。

二、輸儲設備之位置平面圖。

三、地籍資料。

四、土地使用分區證明。

五、設施配置示意圖，含監控設備，並套繪地籍圖。

六、設施規格資料表，含供氣壓力、供氣範圍、用地面積、附屬設施。

七、其他必要之文件。

前項申請經經發局收受，經發局得通知補正並提具建議意見及理由併工程計畫書送中央主管機關審查。

第五條    公用天然氣事業因擴充或變更輸儲設備之必要，需用道路、河川、溝渠、橋梁、堤防、林地、綠地、公園或其他公共使用之土地、設施或公有土地及其上空或地下，應先自行檢視下列事項，並將相關證明文件併入前條申請案：

一、使用土地屬都市計畫土地，應向臺中市政府都市發展局確認土地使用符合都市計畫法令。若屬公共設施用地，應符合都市計畫公共設施用地多目標使用辦法之規定。

二、使用土地屬非都市土地，應向土地目的事業主管機關、使用地主管機關及有關機關確認土地使用符合區域計畫法及非都市土地使用管制規則等相關法令規定。

三、向有關機關取得地質調查資料。

第六條    經發局受理公用天然氣事業申請擴充或變更天然氣輸儲設備後，得依輸儲設備土地使用情形，請臺中市政府都市發展局、臺中市政府地政局、臺中市政府農業局或相關公共設施之主管機關協助審查。

經前項審查後，經發局得就是否符合天然氣事業法或土地使用法令之情形，提具建議意見及理由併工程計畫書送中央主管機關審查。

第七條　　辦理公用天然氣事業之查核範圍包括公用天然氣事業安全管理相關書面文件及輸儲設備現場安全維護情形。

為辦理前項之查核，得成立查核小組，由經發局邀集臺中市政府消防局、臺中市政府都市發展局、臺中市勞動檢查處派員組成，並得視需要遴聘專業人士擔任查核委員偕同查核。

第一項之查核每年應辦理二次以上。

第八條    公用天然氣事業接獲查核通知，應備妥下列文件，於查核當日陳列受檢，並由相關業務主管陪同查核：

一、供氣區域分區遮斷規劃及緊急遮斷供氣作業機制。

二、輸儲設備許可文件，含材質、檢測、裝置、施工方式及其他安全事項。

三、輸儲設備定期檢查之項目、作業方式及紀錄文件。

四、輸儲設備之監控設備裝置及紀錄資料。

五、專業人員人數及遴用資格文件。

六、天然氣嗅劑添加紀錄。

七、用戶安全檢查紀錄及未受檢分析表。

八、管線汰換標準、當年度管線汰換計畫及執行進度、前一年度管線汰換執行成果。

九、災害防救計畫執行情形及演練成果。

十、災害事故緊急通報紀錄。

十一、前一年度綜合查核缺失改善紀錄。

十二、其他依天然氣事業法應辦理項目。

經發局辦理前條第一項之輸儲設備現場安全維護情形查核時，公用天然氣事業應指派具有天然氣輸儲設備安全管理專業人員陪同查核。

公用天然氣事業應依經發局函送之查核改善建議事項彙整表，於指定期限內回復查核缺失改善情形。

第九條　　公用天然氣事業未依前條規定配合查核，有規避、妨礙、拒絕說明或查核情節，依天然氣事業法第六十一條第三款規定辦理。

第十條    本辦法所需書表格式，由經發局另定之。

第十一條　  本辦法自發布日施行。