臺中市攤販使用液化石油氣容器安全管理自治條例草案
○年○月○日府授法規字第○○○○○號令發布

	第一條
	臺中市為規範路邊、騎樓及夜市攤販使用液化石油氣容器之使用量及備用量之管理，以維護公共安全，特制定本自治條例。

	第二條
	本自治條例之主管機關為臺中市政府消防局。

	第三條
	本自治條例名詞定義如下：

一、攤販：指於獨資或合夥之工商行號、公司或公民營市場之營業場所外，銷售貨物或提供勞務者。

二、路邊攤販：指於路邊營業之攤販。

三、騎樓攤販：指於建築物騎樓處營業之攤販。

四、夜市攤販：指以夜間營業為主之攤販。

五、攤販集中區：指具一定數目之攤販，集中臨時性營業之場所。

六、液化石油氣容器：指供家庭或營業場所使用，其容量為二公斤、四公斤、十公斤、十六公斤、十八公斤及二十公斤公斤。

	第四條
	路邊、騎樓及夜市攤販使用液化石油氣者，使用中及備用容器容量合計應在四十公斤以下，並應符合下列規定：

一、容器應放置於室外。但放置於室外確有困難，且設置防止氣體滯留之有效通風裝置者，不在此限。

二、有嚴禁煙火標示及滅火器。

三、場所之溫度應經常保持攝氏四十度以下，並有防止日光直射措施。

四、容器直立放置且有防止傾倒之固定措施。

	第五條
	違反第四條規定者，處負責人或行為人新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰，經處罰仍不改善者，得連續處罰。

	第六條
	本自治條例自公布日施行。


