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1、 臺中市政府為打造水湳智慧城為低碳、智慧、創新示範園區，推動智慧城市數位治理，提供更便利、舒適的生活服務，特訂定本原則。
2、 本原則名詞定義如下：
(1) 智慧/連網設備：為具測量、運算、輸出、數位信息等功能之設備，如具連網功能，則可透過互聯網彼此溝通訊息。
(2) 資訊應用管理平台：為特定應用目的進行資訊收集、傳遞、儲存、加工、整理之系統，以提高組織經營效率，如智慧物業管理平台、社區管理平台、建築物管理系統等。
(3) 水湳智慧城智慧連網設備與資訊整合計畫書參考說明手冊：為整合收納水湳智慧城城區內各項智慧連網設備及資訊應用管理平台等資訊流，特訂定水湳智慧城智慧連網設備與資訊整合計畫書參考說明手冊。
3、 本原則之適用對象：臺中市政府為辦理水湳機場原址整體開發區各種開發建設之都市設計審議作業，申請人申請都市設計及變更設計審議時，須提交水湳智慧城智慧連網設備與資訊整合計畫書(下稱本計畫書)者。
4、 為推動水湳智慧城相關智慧應用與創新發展，並利水湳專責管理單位應用與管理，各建築物應設置下列智慧/連網設備或資訊應用管理平台：
(1) 智慧/連網設備：
1. 各建築物須至少規劃裝設智慧電表、智慧水表、智慧瓦斯表、智慧中水表等四種裝置，並預留智慧表頭所需之電力、網路、設備空間配置，並配合各能源事業單位智慧表頭推動期程完成裝設。
2. 為推動水湳智慧城低碳、智慧、創新等目標，提供生活環境監測與數據分析，各建築物得裝設感測裝置，並提供各設備感測資訊予水湳專責管理單位，資料交換介面協定應符合水湳智慧城智慧連網設備與資訊整合計畫書參考說明手冊規範。
(2) 資訊應用管理平台：總樓地板面積一萬平方公尺以上之公有建築物、建築樓層十六層以上或高度在五十公尺以上之私有建築物應建置資訊應用管理平台，並應能透過該管理平台與水湳專責管理單位進行交換訊息與發布，資訊交換介面協定須符合水湳智慧城智慧連網設備與資訊整合計畫書參考說明手冊規範。
5、 本原則分為規劃階段書面審查與完工階段實質審查，申請人應依下列申請流程檢附相關文件：
(1) 規劃階段書面審查
1. 申請階段：
(1) 申請人應具備申請表、本計畫書與都市設計審議報告書，本計畫書應載明下列事項：
1、 檢附經台灣電力股份有限公司、臺灣自來水股份有限公司、欣中天然氣股份有限公司及臺中市政府水利局分別針對建築物之智慧連網設備項目(智慧電表、智慧水表、智慧瓦斯表、智慧中水表)審查符合安裝規劃之審定證明影本。
2、 針對建築物之資訊應用管理平台提出使用對象、應用情境、功能說明、系統架構圖、資料交換方式、維運管理方式等內容。
(2) 申請人應將上述文件併同都市設計審議案件應交付文件，送交臺中市政府都市發展局統一受理。
2. 審查階段：本計畫書將由水湳專責管理單位或臺中市政府資訊中心審查，並得與都市設計審議辦理聯合審查。
(2) 完工階段實質審查
1. 申請階段：
(1) 申請人應具備申請表、本計畫書、檢測報告書。
(2) 申請人應將上述文件送交水湳專責管理單位或臺中市政府資訊中心受理。
2. 審查階段：本計畫將由水湳專責管理單位或臺中市政府資訊中心審查，並得委託專業技師及廠商會勘或採行系統連線檢測審查。
6、 水湳專責管理單位或臺中市政府資訊中心具保留修正本原則之權利，並以最新公告之版本為主，如於公告前提出申請，得適用公告前之版本內容。
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