臺中市電力設施空氣污染物排放標準部分條文修正草案總說明
電力設施為本市最大之固定污染源，管制對象包括十座燃煤汽力機組、四座燃煤汽電共生鍋爐及四座燃氣汽電共生鍋爐，為加強管制工作，臺中市（以下簡稱本市）於八十九年依據空氣污染防制法第二十條第二項授權訂定臺中市電力設施空氣污染物排放標準（以下簡稱本標準），並於一百零一年修訂本標準，以更嚴格之標準進行管制，以降低電力設施排放之污染物對空氣品質之影響。

行政院環境保護署業於一百零一年五月十四日增訂細懸浮微粒空氣品質標準，其中年平均值標準為十五微克/立方公尺，然而本市一百零六年細懸浮微粒之年平均值為二十‧二微克/立方公尺，尚未符合空氣品質標準，為加速改善空氣品質，爰參考國外管制標準及轄內電力設施排放現況，修正排放標準限值，並增訂汞及其化合物排放標準，促請既存電力設施落實污染防制工作，進而改善空氣品質。

本次修正第三條、第五條、第七條、附表一至四、刪除第六條，要點如下：
一、因應管制現況並參考一百零三年十二月一日行政院環境保護署修訂之電力設施空氣污染物排放標準（以下簡稱中央所定電力設施空氣污染物排放標準），增修起火期間、停車期間、緊急備用電力設施、防制設備維修期間、新設污染源及既存污染源等用詞及符號之定義。（第三條）

二、針對緊急備用電力設施、起火期間、停車期間及防制設備維修期間，中央所定電力設施空氣污染物排放標準業定有該等特定期間之標準限值，爰規定該等特定期間適用中央所定排放標準。（第五條）

三、起火期間之標準及認定方法改依中央所定電力設施空氣污染物排放標準，爰刪除本條。（第六條）

四、本標準第七條第一款明定污染物之採樣及測定方法依中央主管機關規定，爰刪除檢測極限值之規定。另將細懸浮微粒、氫化氫、重金屬及六價鉻納為檢測項目。（第七條）

五、修正汽力發電機組及汽電共生設備鍋爐之空氣污染物排放標準及施行日期；另氣渦輪發電輪機組、複循環發電機組與燃油引擎發電機組改依中央標準管制，刪除對應之附表。（附表一至三）

六、刪除原料貯存場所空氣污染物排放標準，生煤貯放設施逕依臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例相關規定辦理。（附表四）
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