附件二

現場災害回報

工程災害類型:

- 重大工安意外，造成人員傷亡。

- 道路崩塌或下陷致人車無法通行。

- 施工不慎造成維生管線受損造成民眾不便(例:自來水管破裂、電力管線損壞、瓦斯漏氣等)。

臺中市政府水利局工程災害緊急應變作業流程

現場狀況

回報

承辦
人員

事件發生後10分鐘內以通訊軟體-LINE回傳以下資訊：

- 案件名稱

- 通報人

- 發生位置及時間

- 災害情形及人員狀態(誤損管線類型、尺寸及人員傷亡情形，如∮80mm瓦斯塑膠管)

- 現場處置(幾點幾分已止氣(漏)或是現場已佈設交維(管制)設施等)

- 是否通報管線或相關權責單位

- 承辦人已前往現場，約XX分鐘會到

- 現場照片

災害狀況控制為止(末次通報)

每隔1小時回傳1次通報單

事件發生後30分鐘內傳送第一次通報單(含現場照片)

監造單位提送檢討報告

(事件發生後4小時內)

科室
主管

現場緊急應變處理原則

- 迅速通報聯絡

- 人身生命安全優先搶救

- 交通管制與災區分隔警示

- 避免二次災害發生

- 支援單位之協調與配合

- 現場拍照及錄影存證

事件發生現場人員(監造單位或工地主任)立即電話通知承辦人員及科室主管

通知相關單位

協助處理

外援單位

轄區警察局

轄區消防局

附近醫院

警察局交通警察大隊

自來水公司台中服務所

電力公司轄區服務所

電力公司台中市營業處

中華電信轄區服務中心

欣中天然氣公司

欣林天然氣公司

欣彰天然氣公司

臺中市政府勞工局

臺中市政府水利局

臺中市勞動檢查處

前往現場

業務督導長官

災害事故等級劃分

第一級:事故輕微不影響工程施工進度及工期，且無人員傷亡。

第二級:災害事故影響施工進度致延誤工期，或有人員受傷。

第三級:災害造成人員重傷或死亡。