臺中市宜居建築設計及鼓勵回饋辦法草案總說明

為營造低碳永續城市，考量臺中特有地方人文建築、物理環境特性 (如大臺中之風道、園道、川道、臺中盆地等宜居特色)，並考量自然環境之限制(如地震、颱風等自然災害)，並同時落實「以人為本」的原則，解決都市大樓鄰里關係不佳等問題，爰依據都市計畫法臺中市施行自治條例第五十條第四項授權，訂定「臺中市宜居建築設計及鼓勵回饋辦法」草案，共計十七條，其要點如下：

一、本辦法之訂定依據。(草案第一條)

二、本辦法之主管機關。 (草案第二條)

三、本辦法之用詞定義。(草案第三條)

四、垂直綠化設施之設置規定。(草案第四條)

五、雙層遮陽牆體、植生牆體之設置規定。(草案第五條)

六、複層式露臺之設置規定。(草案第六條)

七、造型遮陽牆版之計算方式。(草案第七條)

八、依本辦法設置之空間設施，應納入結構計算考量。(草案第八條)

九、建築物超過一定規模以上需送都市設計審議或建造執照預審。(草案第九條)

十、本辦法之後續管理維護執行計畫書及應載明內容。 (草案第十條)

十一、依本辦法設置之空間或設施維護管理及使用方式應列入公寓大廈規約內並不得變更該部分內容。(草案第十一條)

十二、依本法設置空間或設施之建築物所有權人，應將執行計畫書列入契約，以利後續維護推動。(草案第十二條)

十三、依本辦法設置空間或設施之建築物所有權人、使用人、管理委員會或管理負責人等應遵守執行計畫書及主管機關之管理計畫。(草案第十三條)

十四、明訂主管機關對依本辦法設置空間或設施應予列管。(草案第十四條)

十五、明訂變更設計案件適用本辦法之規定。(草案第十五條)

十六、回饋金之計算方式及其使用方式。(草案第十六條)

十七、本辦法施行日期。(草案第十七條)

臺中市宜居建築設計及鼓勵回饋辦法草案

| 名 稱 | 說 明 |
| --- | --- |
| 臺中市宜居建築設計及鼓勵回饋辦法 | 本自治規則名稱 |
| 條 文 | 說 明 |
| 第一條 本辦法依都市計畫法臺中市施行自治條例第五十條第四項規定訂定之。 | 本辦法之訂定依據。 |
| 第二條 本辦法之主管機關為臺中市政府都市發展局(以下簡稱都發局)。 | 明訂本辦法之主管機關。 |
| 第三條 本辦法用詞定義如下： 一、宜居建築，係因應亞熱帶地區建築物垂直綠化之趨勢並為塑造本市成為花園城市，而於建築物附設下列設施之一者： (一)垂直綠化設施。 (二)雙層遮陽牆體、植生牆體。 (三)複層式露臺。 (四)造型遮陽牆版。 (五)其它經都發局認定之設施。 二、垂直綠化設施：供休憩、綠化、景觀之陽臺設施。 三、雙層遮陽牆體、植生牆體：設置於建築物外圍可供遮陽、綠化，並有相關維護設施之雙層牆壁。 四、複層式露臺：供住戶集會、休閒、綠化及交誼等具有一定高度比之有頂蓋戶外平臺。 五、造型遮陽牆版：為提昇建築物整體造型或提供遮陽節能效果之牆版。 前項建築物所設置之設施，其設計、配置、施工及使用等事項，應符合本辦法之規定。 | 一、本辦法之用詞定義。 二、為因應臺中市為花園城市，爰鼓勵建築物設置臺中宜居建築物，可免計入容積樓地板面積及建築面積、建築物高度。 三、臺中宜居建築主要可分為垂直綠化及垂直鄰里空間二大部分。 四、垂直綠化部份係考量都市建築物林立後，已無法考慮生物棲息與自然環境是否可以整合，以都市叢林之立體綠化跳島之觀念設置之，主要為垂直綠化設施、雙層遮陽牆體及植生牆體等設施，另為放寬建築物造形自由或增加遮陽節能之效果，可設置造形遮陽牆板。 五、有關垂直鄰里設施，係因都市高樓群立，同棟大樓彼此間因欠缺可相互交誼之空間，使鄰里功能日漸喪失，故以融合立體綠化跳島之功能設置垂直鄰里空間之複層式露臺。 |
| 第四條 建築物設置垂直綠化設施，應符合下列規定： 一、正面外緣應距離其它建築構造物、地界線之淨距離達六公尺以上。 二、正面臨接達六公尺以上之道路、基地內通路、私設通路或永久性空地，則可免退縮。但未達六公尺部份，可由法定空地退縮補足。 三、側面突出外牆部分，外緣應距離同一樓層其它建築構造物、地界線三公尺以上，二戶合併設計及與一般陽臺合併設計時，應合併檢討距離。但側面僅一處為分戶牆或同一戶之其他構造物不在此限。 四、其正立面不得設置外牆，側面得設置側牆，側牆深度不得超過垂直綠化設施與陽台合計深度二分之一。但至少留設一公尺部分不得設置側牆，側牆為分戶牆者不在此限；突出外牆之欄杆或女兒牆應有二分之一以上之透空或透視，且不得高於一點五公尺。 五、需設置於六層樓以上之建築物，其自外牆中心線起計，深度不得逾三公尺，併同一般陽台設計者，深度不得逾四公尺，至少需設置一處直徑達二點五公尺以上之空間。 六、淨高度應達二層樓且五公尺以上。但直上層因結構必需所設置之繫樑，不在此限。 七、每處面積二分之一以上應留設綠化設施，其綠化設施面積達二分之一以上採降板設計。 八、其設置所在之建築單元，專有面積應大於一百平方公尺，且其臨接之居室面積不得小於十平方公尺，且深度不得小於三公尺。 九、上方得設置其他垂直綠化設施、一般陽臺、裝飾線版、透空遮陽版及雨遮，其淨高度不足五公尺部分以一般陽臺檢討面積；除與垂直綠化設施重疊部分外，其餘重疊之深度自外牆起計不得逾一點五公尺，且至少有三分之一面積之淨高度達五公尺以上。 十、垂直綠化設施與其他垂直綠化設施、一般陽臺、裝飾線版及雨遮重疊而計入一般陽臺及樓地板面積之範圍部分，視為一處垂直綠化設施應檢討本項第一至九款規定。 十一、每層垂直綠化設施面積之和，不得逾當層樓地板面積百分之八。 前項第五款垂直綠化設施深度如經臺中市政府都市設計審議委員會(以下簡稱都審委員會)審議通過者，深度得放寬至五公尺。 | 一、為有效降低建築物外周區熱負荷，並配合垂直綠化，提供優質休閒生活空間及美化市容觀瞻，於建築物外部設置垂直綠化設施。 二、第一項第一款至第三款規範仍限制垂直綠化設施需有一定之視野景觀，正面需有六公尺之淨空間、側面需有三公尺淨空間之規定，正面為較寬之一面，側面的寬度不得大於正面，另考量一般大樓住宅雙併單元配置建築型態，該垂直綠化設施可合併設計之規定。 三、第一項第四款為避免變相違規使用，爰明定其欄杆側牆型式與與陽台合併檢討側牆之規定。 四、第一項第五款為加大垂直綠化之都市景觀效果及避免低樓層有違規使用之虞，故限制在六層樓以上建築物方得設置，另規範其合併陽台設計可突外牆之長度，及其最小應設置空間尺寸。 五、第一項第六款及第七款為增進及確保該設施內之綠化之生長品質，故規範其淨高度應為跳層設計，另垂直綠化設施綠化建議採薄層綠化方式施作，有關某植栽之栽種面積基準及覆土深度等應符合建築基地綠化設計技術規範規定。 六、考量本市案新創法規，且希有符合市場需求，避免此產品過量且單一致消費者無從選擇，另為確保該設施之使用品質，故於第一項第八款內限制需一定規模以上之住宅單元，方得設置。 七、第一項第九款及第十款垂直綠化設施得與一般陽台、花台及其他垂直綠化設施合併設計，惟需限符合重壘及淨高限制，並需符合上開各款規範。 八、第十一款為避免景觀陽臺集一於部分樓層設計，故以當層樓地板面積比例限制設置規模，惟與陽臺合併設計時，因陽臺已計入建築技術規則建築設計施工編第一百六十二條之免計容積規定，故不列入百分之八之限制。 九、第二項為使垂直綠化設施之設計更有彈性，經都審委員會審查通過者，深度得放寬至五以尺。 |
| 第五條 本辦法所稱之雙層遮陽牆體、植生牆體者，應符合下列規定： 一、雙層遮陽牆體、植生牆體設置於建築物外牆面，且突出外牆面不得逾二公尺。 二、雙層遮陽牆體、植生牆體其構造形式與材料應以輕量化為原則。 三、為維護植生牆體所增設之維護設施採用非輕量化設計者，需經都審委員會或臺中市政府建造執照預審審議委員會(以下簡稱預審委員會)審議通過。 四、雙層遮陽牆體透空率應達三分之一以上。 五、一般陽臺外緣可設置五十公分深度內之植生牆。但不得設置維護設施，該植生牆需距離地界達一公尺以上，其設置範圍不得超出陽臺範圍之二分之一，該植生牆範圍不計入陽臺面積範圍。 | 一、為降低建築物外周區之負荷熱能及增進外牆垂直綠化，提供新城市美學，於建築物外部可設置雙層遮陽牆體及植生牆體。 二、第一項第一款、第二款及第四款為規範雙層遮陽牆體、植生牆體可突出外牆及其透空率、結構、材料等規範。 三、第三款為考量雙層遮陽牆及植生牆之管理維護，故得於牆體與建築物外牆設置維設設施通道、貓道，惟為避免二次違規使用，應以輕量化設計為主。 三、第五款為鼓勵一般陽臺垂直綠化，規範一般陽臺外緣設置植生牆規定。 |
| 第六條 建築物設置複層式露臺，應符合下列規定。 一、應設置於六層樓以上之建築物。 二、應列為共用部分。 三、正面外緣應距離其它建築構造物、地界線之淨距離達六公尺以上。但臨接達六公尺以上之道路、基地內通路、私設通路或永久性空地，則可免依上開規定退縮。 四、側面突出部份外緣應距離同一樓層其它建築構造物、地界線、基地內通路三公尺以上。 五、淨高度在八公尺以上，高度與開口部深度比率達一比一以上。但結構所需之過樑不在此限。 六、距開口部深度不超過十五公尺。 七、綠化率達百分之四十以上。 八、應連通一處之昇降機間及無障礙樓梯，其通路需順平處理。 九、開口部不得設置高於一點五公尺之欄杆等設施。但結構所需之構件及其他宜居建築相關設施不在此限。 | 一、為增進公寓大樓之鄰里關系，於建築物中間層設置供住戶集會、休閒、文教及交誼等服務性之有頂蓋露臺。 二、第一款及第二款為避免複層式露臺之違規使用，故規範應設置於六層樓以上之建築物，且應列為共用部分。 三、第三款及第四款為提昇複層式露臺之景觀品質，爰規定需面臨永久性空地或達六公尺以上之法定空地，並限制其它建築物外緣臨接突出建築物之規定。 三、第五款及第六款規範複層式露臺需有一定高度以上以利集會時之通風與採光，且其高深比需達一定規模，方能發揮集會交誼之功效。 四、第七款為提昇住戶集會、休閒、交誼之品質，規定綠化應達一定比例以上。 五、第八款並為考量共用空間之無障礙通路，故需增設無障礙通路。 六、第九款為避免違規封閉使用，故規範其開口欄杆之規定。 |
| 第七條 建築物設置造型遮陽牆版，應符合下列規定： 一、不得突出外牆牆心線超過三公尺。 二、設置於前，後側院之翼牆者，不得突出外牆牆心線或柱心線超過二公尺。 三、結構不得與圍牆相連或有類似圍牆之設計。 四、設置於屋頂範圍則依建築技術規則建築設計施工編第一條第十款第五目之規定檢討。 造形遮陽牆版經都審委員會或預審委員會審議通過者，不受前項各款之限制。 | 一、為增加建築物造形自由、塑造地方特色及改善建築物節能效果，故鼓勵建築物設置造形遮陽牆版。 二、第一項第二款為避免影響都市計畫前後側院之設置，故統一限制設置為二公尺。 四、第一項第三款為避免以造型遮陽牆版設置之名行圍牆設置之實，破壞整體都市設計景觀，故限制之。 五、第一項第四款因屋頂相關設置內容已範圍建築技術規則建築設計施工編內，故依其規定檢討。 六、第二項為大型遮陽牆版經都預審會議審查者，不受突出外牆長度及設置於屋突之限制。 |
| 第八條 依本法設置之垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、複層式露臺、造形遮陽牆版等設施，應納入結構計算考量，如有設置綠化部份，需設置自動滴灌系統。垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體應檢附結構或土木技師出具含風力安全之結構安全簽證文件。 | 一、設置垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、複層式露臺、造形遮陽牆版等空間設施應加強建築物結構設計之考量。 二、為利後管理維護，如有設置綠化部份，強制規定需設置自動滴灌系統。 |
| 第九條 申請基地面積達一千五百平方公尺以上且適用本辦法之免計容積樓地板面積達一千五百平方公尺以上者，應先經預委員會或預審委員會審議通過，始得適用本辦法申請建造執照。 前項審查，應提出建築物防災、節能、通用及智慧化設計作法。 | 訂定一定規模以上之建築物需進行委員會審議。 |
| 第十條 適用本辦法之建築物於申請建造執照時，起造人應檢附管理維護執行計畫書，並載明各宜居建築設施與空間項目及其管理維護事項。 | 訂定適用本辦法之建築物於申請建造執照時應提具管理維護執行計畫書及應載明內容。 |
| 第十一條 依本辦法設置之之空間或設施之維護管理及使用方式應列入公寓大廈規約內。 起造人於公寓大廈管理委員會正式成立或推選管理負責人前為管理人，並於公寓大廈公共設施點交時，應將執行計畫書移交公寓大廈管理委員會或管理負責人接管，並列入移交項目。 | 一、訂定依本法設置之空間或設施維護管理及使用方式應列入公寓大廈規約內並不得變更該部分內容。 二、規定起造人於公寓大廈管理委員會正式成立或推派管理負責人前後應辦理事項。 |
| 第十二條 依本辦法設置空間或設施之建築物，其非屬公寓大廈，所有權人將其房屋出售（典）贈與、繼承而移轉或出租時，應將執行計畫書列入上開契約事項。 | 訂定非屬公寓大廈之建築物及依本辦法設置空間或設施之建築物所有權人，應將執行計畫書列入上開契約事項，以利後續維護推動。 |
| 第十三條 建築物所有權人、使用人、管理委員會或管理負責人等應遵守執行計畫書，並將管理維護狀況於每年六月三十日前填列管理維護表由管理人回報都發局如附表一。主動按時回報者得優先納入各項補助對象；未主動回報或無回報者，將加強抽查。 | 訂定依本辦法設置空間或設施之建築物所有權人、使用人、管理委員會或管理負責人等應遵守執行計畫書並每年定期回報狀況，未主動回報或無回報者，主管機關將加強抽查。 |
| 第十四條 都發局對於依本辦法設置空間或設施並已取得使用執照之建築物，應予以列管並不定期抽查，其違規情形依公寓大廈管理條例、建築法及違章建築處理辦法等相關規定處理。 | 訂定主管機關對依本辦法設置空間或設施應予列管；並明列違規情形處理流程。 |
| 第十五條 本辦法發布施行前已取得建造執照，其在基地面積或原核准總容積樓地板面積未增加時，於領取使用執照前，得依本辦法辦理變更設計。 | 為鼓勵取得建造執照時未依本辦法設置之大樓增設本辦法之相關設施，申請案件涉及相關建築技術規則規定之檢討內容，符合內政部八十七年七月二日臺內營字第八七七二一八六號函規定者，其變更設計之檢討適用本辦法時，得適用原建造執照申請時之法令。 |
| 第十六條 依本辦法設置之各項設施，應於領得使用執照前繳納回饋金，並得部分用於補助後續管理維護費用。 前項回饋金之計算方式及收支規定如附表二。 | 一、為使設置臺中宜居建築之相關設施永續經營，故以收取回饋金方式用於補助後續使用者管理維護費用。 二、回饋金計算方式係以增加該使用基地之容積移轉費用乘以一定比例方式計算。 三、回饋金如遇建築基地跨二種以上之使用分區時，應以其加權平均之公告現值及平均法定容積率計算。 |
| 第十七條 本辦法自發布日施行。 | 明訂本辦法施行日期。 |

臺中市宜居建築設計及鼓勵回饋辦法草案

第一條　　本辦法依都市計畫法臺中市施行自治條例第五十條第四項規定訂定之。

第二條　　本辦法之主管機關為臺中市政府都市發展局(以下簡稱都發局)。

第三條　　本辦法用詞定義如下：

一、宜居建築，係因應亞熱帶地區建築物垂直綠化之趨勢並為塑造本市成為花園城市，而於建築物附設下列設施之一者：

(一)垂直綠化設施。

(二)雙層遮陽牆體、植生牆體。

(三)複層式露臺。

(四)造型遮陽牆版。

(五)其它經都發局認定之設施。

二、垂直綠化設施：供休憩、綠化、景觀之陽臺設施。

三、雙層遮陽牆體、植生牆體：設置於建築物外圍可供遮陽、綠化，並有相關維護設施之雙層牆壁。

四、複層式露臺：供住戶集會、休閒、綠化及交誼等具有一定高度比之有頂蓋戶外平臺。

五、造型遮陽牆版：為提昇建築物整體造型或提供遮陽節能效果之牆版。

前項建築物所設置之設施，其設計、配置、施工及使用等事項，應符合本辦法之規定。

第四條　　建築物設置垂直綠化設施，應符合下列規定：

一、正面外緣應距離其它建築構造物、地界線之淨離達六公尺以上。

二、正面臨接達六公尺以上之道路、基地內通路、私設通路或永久性空地，則可免退縮。但未達六公尺部份，可由法定空地退縮補足。

三、側面突出外牆部分，外緣應距離同一樓層其它建築構造物、地界線三公尺以上，二戶合併設計及與一般陽臺合併設計時，應合併檢討距離。但側面僅一處為分戶牆或同一戶之其他構造物不在此限。

四、其正立面不得設置外牆，側面得設置側牆，側牆深度不得超過垂直綠化設施與陽台合計深度二分之一。但至少留設一公尺部分不得設置側牆，側牆為分戶牆者不在此限；突出外牆之欄杆或女兒牆應有二分之一以上之透空或透視，且不得高於一點五公尺。

五、需設置於六層樓以上之建築物，其自外牆中心線起計，深度不得逾三公尺，併同一般陽台設計者，深度不得逾四公尺，至少需設置一處直徑達二點五公尺以上之空間。

六、淨高度應達二層樓且五公尺以上。但直上層因結構必需所設置之繫樑，不在此限。

七、每處面積二分之一以上應留設綠化設施，其綠化設施面積達二分之一以上採降板設計。

八、其設置所在之建築單元，專有面積應大於一百平方公尺，且其臨接之居室面積不得小於十平方公尺，且深度不得小於三公尺。

九、上方得設置其他垂直綠化設施、一般陽臺、裝飾線版、透空遮陽版及雨遮，其淨高度不足五公尺部分以一般陽臺檢討面積；除與垂直綠化設施重疊部分外，其餘重疊之深度自外牆起計不得逾一點五公尺，且至少有三分之一面積之淨高度達五公尺以上。

十、垂直綠化設施與其他垂直綠化設施、一般陽臺、裝飾線版及雨遮重疊而計入一般陽臺及樓地板面積之範圍部分，視為一處垂直綠化設施應檢討本項第一至九款規定。

十一、每層垂直綠化設施面積之和，不得逾當層樓地板面積百分之八。

前項第五款垂直綠化設施深度如經臺中市政府都市設計審議委員會(以下簡稱都審委員會)審議通過者，深度得放寬至五公尺。

第五條　　本辦法所稱之雙層遮陽牆體、植生牆體者，應符合下列規定：

一、雙層遮陽牆體、植生牆體設置於建築物外牆面，且突出外牆面不得逾二公尺。

二、雙層遮陽牆體、植生牆體其構造形式與材料應以輕量化為原則。

三、為維護植生牆體所增設之維護設施採用非輕量化設計者，需經都審委員會或臺中市政府建造執照預審審議委員會(以下簡稱預審委員會)審議通過。

四、雙層遮陽牆體透空率應達三分之一以上。

五、一般陽臺外緣可設置五十公分深度內之植生牆。但不得設置維護設施，該植生牆需距離地界達一公尺以上，其設置範圍不得超出陽臺範圍之二分之一，該植生牆範圍不計入陽臺面積範圍。

第六條　　建築物設置複層式露臺，應符合下列規定：

一、應設置於六層樓以上之建築物。

二、應列為共用部分。

三、正面外緣應距離其它建築構造物、地界線之淨距離達六公尺以上。但臨接達六公尺以上之道路、基地內通路、私設通路或永久性空地，則可免依上開規定退縮。

四、側面突出部份外緣應距離同一樓層其它建築構造物、地界線、基地內通路三公尺以上。

五、淨高度在八公尺以上，高度與開口部深度比率達一比一以上。但結構所需之過樑不在此限。

六、距開口部深度不超過十五公尺。

七、綠化率達百分之四十以上。

八、應連通一處之昇降機間及無障礙樓梯，其通路需順平處理。

九、開口部不得設置高於一點五公尺之欄杆等設施。但結構所需之構件及其他宜居建築相關設施不在此限。

第七條　　建築物設置造型遮陽牆版，應符合下列規定：

一、不得突出外牆牆心線超過三公尺。

二、設置於前，後側院之翼牆者，不得突出外牆牆心線或柱心線超過二公尺。

三、結構不得與圍牆相連或有類似圍牆之設計。

四、設置於屋頂範圍則依建築技術規則建築設計施工編第一條第十款第五目之規定檢討。

造形遮陽牆版經都審委員會或預審委員會審議通過者，不受前項各款之限制。

第八條　　依本法設置之垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、複層式露臺、造形遮陽牆版等設施，應納入結構計算考量，如有設置綠化部份，需設置自動滴灌系統。垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體應檢附結構或土木技師出具含風力安全之結構安全簽證文件。

第九條　　申請基地面積達一千五百平方公尺以上且適用本辦法之免計容積樓地板面積達一千五百平方公尺以上者，應先經都審委員會或預審委員會審議通過，始得適用本辦法申請建造執照。

前項審查，應提出建築物防災、節能、通用及智慧化設計作法。

第十條　　適用本辦法之建築物於申請建造執照時，起造人應檢附管理維護執行計畫書，並載明各宜居建築設施與空間項目及其管理維護事項。

第十一條　　依本辦法設置之之空間或設施之維護管理及使用方式應列入公寓大廈規約內。

起造人於公寓大廈管理委員會正式成立或推選管理負責人前為管理人，並於公寓大廈公共設施點交時，應將執行計畫書移交公寓大廈管理委員會或管理負責人接管，並列入移交項目。

第十二條　　依本辦法設置空間或設施之建築物，其非屬公寓大廈，所有權人將其房屋出售（典）贈與、繼承而移轉或出租時，應將執行計畫書列入上開契約事項。

第十三條　　建築物所有權人、使用人、管理委員會或管理負責人等應遵守執行計畫書，並將管理維護狀況於每年六月三十日前填列管理維護表由管理人回報都發局如附表一。主動按時回報者得優先納入各項補助對象；未主動回報或無回報者，將加強抽查。

第十四條　　都發局對於依本辦法設置空間或設施並已取得使用執照之建築物，應予以列管並不定期抽查，其違規情形依公寓大廈管理條例、建築法及違章建築處理辦法等相關規定處理。

第十五條　　本辦法發布施行前已取得建造執照，其在基地面積或原核准總容積樓地板面積未增加時，於領取使用執照前，得依本辦法辦理變更設計。

第十六條　　依本辦法設置之各項設施，應於領得使用執照前繳納回饋金，並得部分用於補助後續管理維護費用。

前項回饋金之計算方式及收支規定如附表二。

第十七條　　本辦法自發布日施行。

附表一：管理維護表

| 案件編號（免填） |  | 回報日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築地址 |  |  |  |  |
| 管理人 |  |  |  |  |
| 使用執照號碼 | （ ） 建使字第 號 |  |  |  |
| 主要項目 | 鼓勵內容 |  |  | 維護結果 |
| 一、景觀陽臺 | 設置 處、 ㎡ |  |  | □符合（如照片編號 ） |
| 二、雙層遮陽牆體、植生牆體 | 設置 處、 ㎡ |  |  | □符合（如照片編號 ） |
| 三、複層式露臺 | 1.室內：設置 處、 ㎡ |  |  | □符合（如照片編號 ） |
|  | 2.半戶外：設置 處、 ㎡ |  |  | □符合（如照片編號 ） |
| 四、造型遮陽牆版 | 設置 處， ,m |  |  | □符合（如照片編號 ） |
| 五、其它經都發局認定之空間及設施 |  |  |  | □符合（如照片編號 ） |
| 備註 | - 維護成果照片應附索引圖，並標示拍照位置。 |  |  |  |

附表二：回饋金計算式及係數表

回饋金=[建築物依本辦法規定所設計之免計部分容積樓地板面積總和（平方公尺）×基地繳交當期之公告現值（元/平方公尺）/基地法定容積率] ×回饋係數。

回饋係數規定如下表：

| 建築基地之基凖容積率 | 係數 |
| --- | --- |
| 容積率小於百分之二百二十 | 零點二 |
| 容積率為百分之二百二十至百分之二百八十 | 零點三五 |
| 容積率大於百分之二百八十 | 零點四五 |
| 「雙層遮陽牆體及植生牆體」、「造型遮陽牆版」、「複層式露臺」 | 零 |
| 備註： - 回饋金之計算依據： - 考量垂直綠化設施可列入專有使用範圍而增加其使用面積，且該設施維謢管理需收取費用，故收取回饋金用。 - 本係數係之計算係以本市都市計劃範圍內土地容積率最多之百分之二百二十為基凖計算，其應繳交之回饋系數之合理基準為零點三五，另考量考量各容積率之回饋金之平均成本比例應相關的形下，其它容積率對應之回饋系數應做調整。 - 最低應收取之回饋金為零點五萬/平方公尺。 - 其公告現值之計算基準係以建造執照核准當日之公告現值。 - 回饋金之運用： - 扣除宜居建築之研究發展、特色景觀綠能發展補助、都市發展及行政管理費用約計百分之四十，餘百分之六十得分年度反還其原繳交回饋金之集合住宅社區。 - 已繳交回饋金之社區，於取得使用執照滿兩年後，得由設計監造建築師查核簽證符合原設計內容後，依次申請返還回饋金之百分之十五，其後每滿兩年得再申請返還參次。 |  |
| 六、舉例： 一、1,000㎡建築基地位於住宅區(法定容積率為280%)，公告現值為52,000元/㎡，依本辦法免計容積樓地板面積以8%計算為224㎡，需繳交回饋金計算如下： 應繳交回饋金：280㎡(依本辦法設置之免計樓地板面積)*52000元(公告現值)/280%(容積率)*0.35(係數)= 14,560,000元。 二、1,000㎡建築基地位於住宅區(法定容積率為280%)，公告現值為32,000元/㎡，依本辦法免計容積樓地板面積以8%計算為224㎡，需繳交回饋金計算如下： (1)每平方公尺需繳交回饋金之計算：32000(公告現值)/280%(容積率)*0.35(係數)= 4,000元，因小於最低應收取之回饋金5,000/㎡，故取5,000/㎡。 (2)回饋金計算：224㎡(依本辦法設置之免計樓地板面積)*5000元/㎡(最低應收取之回饋金)= 1,120,000元。 三、1,000㎡建築基地位於住宅區(法定容積為280%)及商業區(法定容積為420%)，位於住宅區之面積為900㎡(公告現值為 52,000元/㎡)，商業區為100㎡(公告現值為 322,000元/㎡)，其依本辦法免計容積樓地板面積為 以8%計算235.2㎡，需繳交回饋金計算如下： 1.平均容積率：(900*280%+100*420%)/1000=294% 2.平均公告現值：(900*52,000+100*322,000)/1000= 79,000元/㎡ 3.應繳交回饋金： 235.2*79000/294%*0.45= 2,844,000元 |  |