臺中市特定目的事業停止供水供電及強制拆除公共營業場所評分表

中華民國　　年　　月　　日　　午　　時　　分整

	商號名稱
	營業地址
	負責人姓名
	身份證字號
	出生年月日

	
	
	
	
	

	主管機關
	項次
	違規評分項目
	配分
	得　分
	小　計
	總　分
	評分人員簽名

	例   行    性 稽 查 項 目
	關機管主業事的目

２０% 局
	一
	營業場所未投保公共意外責任險
	4
	
	
	
	

	
	
	二
	無照(未辦理營利事業登記或立案證書)
	4
	
	
	
	

	
	
	三
	有照(經營核准登記〈設立〉範圍以外之營業項目者〈面積〉)
	1
	
	
	
	


	
	
	四
	有照(未辦理變更登記〈設立〉者)
	1
	
	
	
	

	
	
	五
	經命令停業後仍繼續營業
	10
	
	
	
	

	
	都

市   發   展   局
％
０

４
	一
	建築物逃生動線不順暢(如安全梯(門)封閉、走廊通道或直通樓梯封閉或阻塞、位地下樓層且為單一出入口、樓梯數量不足或拆除`等)
	40
	
	
	
	

	
	
	二
	建築物防火避難設施破壞或無適當防火區劃(如安全門拆除、防火區劃防火牆或樓板拆除、廚房未設防火區劃等)
	40
	
	
	
	

	
	
	三
	室內裝修使用易燃建材或外牆封閉 (如緊急進口遭廣告物遮蔽或他物封閉等)
	40
	
	
	
	

	
	
	四
	營業爐灶瓦斯未設漏氣自動遮斷設備者
	40
	
	
	
	

	
	
	五
	避難空間不足(如防火間隔違建、屋頂避難平台違建等)
	5
	
	
	
	

	
	
	六
	未定期辦理建築物公共安全檢查及申報
	5
	
	
	
	

	
	
	七
	違規使用建築物(現況未符原核准用途)
	5
	
	
	
	

	
	消

防

局

％

５

２
	一
	滅火設備(滅火器及室內消防栓設備、室外消防栓設備、自動撒水設備等)未符規定
	25
	
	
	
	

	
	
	二
	警報設備(火警自動警報設備、手動報警設備、緊急廣播設備等) 未符規定
	25
	
	
	
	

	
	
	三
	避難逃生設備(標示設備、避難器具、緊急照明設備等) 未符規定
	25
	
	
	
	

	
	
	四
	消防搶救之必要設備(連結送水管、消防專用蓄水池、排煙設備等) 未符規定
	25
	
	
	
	

	
	
	五
	未依規定使用防焰物品
	5
	
	
	
	

	
	
	六
	防火管理人、消防防護計畫未依規定辦理
	5
	
	
	
	

	
	
	七
	未依規定辦理消防安全設備檢修申報
	5
	
	
	
	

	
	警

察

局

％

５

１
	一
	營業場所顯有從事色情營業行為曾遭查獲妨害風化（俗）案件，現又經營疑涉妨害風化（俗）營業行為者
	10
	
	
	
	

	
	
	二
	拉客黃牛佔用道路散發傳單、拉客
	3
	
	
	
	

	
	
	三
	地招佔用道路、停車格影響交通
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重點稽查項目
	局察警

２０％
	廣告物內容涉及色情或猥褻等文字圖象
	０２
	
	
	
	

	備註：

1、 各單位就其權責部份依違規程度評定相關得分，於聯檢後交由目的事業主管機關彙整，依評分高低認定嚴重影響公共安全，簽請市長核定後，移請建築主管機關排程邀集相關單位執行停止供水供電處分。

2、 投保公共安全意外責任險投保金額應依「台中市事業場所強制投保公共意外責任險自治條例」辦理。

3、 本表未盡事宜得隨時簽奉修訂之。


格式：Ｇ-１
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