表三   臺中縣政府專用下水道設置申請案書件審查表
案   名 ：                                                    建照號碼：

審查日期：     年     月     日                               審查次別：第     次        第1頁  共2頁
	項次
	審查項目
	審查結果
	依據
	備註

	
	
	是
	否
	如備註
	
	

	1
	「專用下水道技師審查簽證報告書」專業技師是否簽註合格及簽章？ 
	
	
	
	下水道法第17條。
	

	2
	專業技師「執業執照」及「公會會員證」等二證件影本是否均檢附，且證件尚於有效期間？
	
	
	
	技師法第7及24條。
	

	3
	申請人身分證明文件影本及建照影本是否已檢附？
	
	
	
	下水道法施行細則第5條。
	政府機關暨所屬單位、公立學校得由單位申請函、印信或關防替代申請人身分證明文件影本。

	4
	專用下水道使用人數計算是否符合計算基準？
	
	
	
	1.下水道法施行細則第4條。
2.內政部87.9.25台（87）內營字第8772865號函「建築物污水處理設施設計規範」（以下簡稱「設計規範」）第二章§2.1及§2.2。
3.內政部87.10.22台（87）內營字第8773096號函。
	本項目採用計算基準不屬審核依據內所訂者，應由專業技師檢討訂定及檢附相關說明文件，並由該技師簽證負責。

	5
	專用下水道污水量推估是否符合計算基準？
	
	
	
	1.設計規範第二章§2.1及§2.2。

2.內政部87.10.22台（87）內營字第8773096號函。
	同上

	6
	專用下水道生化需氧量推估是否符合計算基準？
	
	
	
	同上
	同上

	7
	專用下水道設置申請所附圖樣及書表是否由技師本人簽署，並加蓋技師執業圖記？申請圖樣需由建築師連帶負責部分，是否由建築師本人簽署負責？
	
	
	
	1. 技師法第16條。

2. 下水道法施行細則第5條及第18條。

3. 建築法第13條及第34條。

4. 建築師法第19條。
	

	8
	是否已檢附本府規定申請書表，並填妥該書表規定資料？
	
	
	
	下水道法施行細則第5條。
	

	9
	所附本府規定申請書表已依該書表規定由申請人、建築師或技師簽名（章）？
	
	
	
	1.下水道法施行細則第5條。

2.申請書表所填資料應由申請人、建築師或技師負責。
	

	10
	所附本府規定申請書表封面是否由申請人簽章？
	
	
	
	下水道法施行細則第5條
	

	11
	是否已檢附與建照申請基地位置相符之位置圖？
	
	
	
	同上
	

	２施工

１申請設置專用下水道


	(1) 是否已檢附經技師審查符合規定之計畫概要書？
	
	
	
	1.同上。

2.內政部營建署85.10.15「新開發社區專用下水道設置講習資料。」
	

	
	(2) 是否已檢附經技師審查符合規定之質量平衡計算書？
	
	
	
	同上
	

	
	(3) 是否已檢附經技師審查符合規定之水理計算書？
	
	
	
	同上
	

	
	(4) 是否已檢附經技師審查符合規定之處理廠功能計算書？
	
	
	
	同上
	

	
	(5) 是否已檢附經技師審查符合規定之處理廠位置及配置圖？
	
	
	
	同上
	

	(1) １３申請設置專用下水道完工
	(2) 專用下水道設置申請施工是否核准有案？
	
	
	
	下水道法施行細則第5條
	· 有申請證明文件，但無案可稽，需併補附申請設置專用下水道施工文件。

· 涉及建照變更，需另查已申請核准文件是否需併辦理變更。
· 未經核准施工，自行施工設置，送請建管課依建管相關法令辦理，並請建管課核定是否符合核發使照規定，再憑辦理。

· 其他

	
	(3) 所附本府規定申請完工書表所填列資料是否與原核准施工申請書表所列資料相符？
	
	
	
	同上
	

	
	(3)   技師檢驗紀錄經現場抽驗複核是否符合？ 
	
	
	
	同上
	（詳附件六「專用下水道完工專業技師檢驗紀錄及審查注意事項」）及表五「臺中縣政府工務處專用下水道完工現場查驗及改善紀錄表」

	
	(4) 以上技師審查符合規定項目是否檢附相關完工相片？
	
	
	
	同上
	

	
	(5) 原核准施工設計圖說於申請完工時是否檢附相對之竣工圖說，並經技師簽認負責？需建築師連帶負責部分，是否亦經建築師本人簽認負責？
	
	
	
	同上
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	項次
	審查項目
	審查結果
	依據
	備註

	
	
	是
	否
	如備註
	
	

	1４
	是否檢附排水系統昇位圖，且雨、污水管線系統分色標示？
	
	
	
	同上
	

	1５
	是否已檢附經技師簽認之全區污水管線配置平面圖且污水管線已分色標示？需建築師連帶負責部分，是否亦經建築師本人簽認負責？
	
	
	
	同上
	

	1６
	雨、污水（含沖洗式廁所排水及生活雜排水）是否依規定分流，其中污水管路應獨立設置排入污水處理設施。技師並已於申請文件所附相關圖說確認，且簽認負責？需建築師連帶負責部分，是否亦經建築師本人簽認負責？
	
	
	
	建築技術規則第49條。
	

	1７
	山坡地開發或基地平面開發之污水管線設置：
	
	□無此項

	
	(1) 開發許可雜項工程是否含埋設污水管線及人孔？
	
	
	
	
	

	
	(2) 開發許可雜項工程是否含污水廠？
	
	
	
	
	

	
	(3) 污水管渠應採用暗管（渠），不得採用倒虹吸管？
	
	
	
	91.3.12內政部台內營字第0910082319號令訂定「下水道用戶排水設備標準」第五條。
	

	1８
	專用下水道污水處理設施總量管制申請設置：
	
	□無此項

	
	(1) 專用下水道污水處理設施是否已核准施工及使用在案，並已備齊相關建使照文件。
	
	
	
	
	

	
	(2) 原申請核准污水處理設施處理容量是否尚有餘裕供本案申請納入處理污水量。
	
	
	
	
	

	１９
	已向環保主管機關提具水污染防治措施計畫，並經環保機關核准，毋需再行提具申請專用下水道設置。
	
	
	
	內政部營建署90.4.11九十營署工程字第019657號函。
	

	2０
	其他（                                                      ）
	
	
	
	
	

	以上審查結果是否符合規定
	
	
	
	
	□如綜合審查意見

	綜  合  審  查  意  見
	· 無

· 綜合審查意見如下：

	
	承辦審查人員
	


