附表

現場人數限制量計算表

| 特定場所 適用範圍 | 使用區域 | 使 用 人 數 |
| --- | --- | --- |
| 臺中市火災預防自治條例第三條第一項第二款 | 夜總會、舞廳（場）、俱樂部 | 舞臺：面積乘以○‧七五（人/平方公尺） 舞池：面積乘以二‧○（人/平方公尺） 休息區：面積乘以○‧七五（人/平方公尺） |
|  | 酒家、酒店（廊） | 面積乘以一‧○（人/平方公尺） |
|  | 三溫暖場所、理容院 | 面積乘以一‧○（人/平方公尺） |
|  | 視聽歌唱場所（KTV、卡拉OK 等） | 面積乘以○‧五（人/平方公尺） |
|  | 酒吧 | 面積乘以○‧七五（人/平方公尺） |
|  | 歌廳 | 座位部分： 有固定席位者： （1）固定席位部分：以實際席位數計。 （2）站席部分：面積乘以二‧○（人/平方公尺） 無固定席位者： （1）座椅型式：面積乘以一‧四五（人/平方公尺） （2）桌椅型式：面積乘以○‧七五（人/平方公尺） （3）站席：面積乘以二‧○（人/平方公尺） 舞臺：面積乘以○‧七五（人/平方公尺） |
| 說明： 一、表列面積為居室樓地板面積。 二、依本表計算之現場人數未達整數時，其零數以一人計之。 |  |  |