臺中市政府研究發展考核委員會低碳生活守則

一、依據臺中市發展低碳城市自治條例第三章第十條規定，特制定本守則。

二、本守則適用於本會全體同仁。

三、本守則就省電、節水、省油、減紙四個面向列舉，本機關全體同仁應確實遵守，以落實節能減碳，進而達成低碳城市的目標。

四、省電作為：

(一)夏季上班時除重要特定場所（以國際禮儀接待外賓之場合、受邀參加國際

會議、頒獎典禮、宴會等）外，不穿西裝、不打領帶，改穿輕便衣服，可

減少空調使用。

(二)對於用電設備如照明系統，進行節約用電監控管理。

(三)照明燈具新設或汰換時，採用節能標章高效率照明燈具及電子式安定器。

(四)出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等，全面採用省電LED應用產

品。

(五)儘速汰換傳統白熾燈（鎢絲燈）為高效率燈管（泡）。

(六)無法利用晝光且非長時間使用之廁所、茶水間等場所，使用照明自動點滅

裝置。

(七)採責任分區管理，控制辦公室、會議室及教室等空間溫度，設定適溫（26~28

℃），並視需要配合電風扇使用。

(八)連續假日或少數人加班不開中央空調冷氣。

(九)利用室內、室外遮陽或窗戶貼隔熱紙及屋頂加裝隔熱材、高反射率塗料或

噴水，防止日曬影響空調負載。

(十)空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。

(十一)依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並

作改進。惟不可為節省用電而減少必要之照明，以致影響視力。

(十二)走廊及通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下，可設定隔盞開燈、

減少燈管數或採自動人員感測自動點滅；白天如照度足夠，可不必開燈。

(十三)採取責任分區及個人責任區管理，隨手關閉不需使用之照明。

(十四)適度調整燈具位置至辦公桌面正上方，並增設獨立之電源開關；於開會、

公出等需長時間離席時，可關閉燈具電源。

(十五)牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

(十六)依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持

應有亮度。

(十七)中午休息時間，關閉不必要之基礎照明。

(十八)設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀

態。

(十九)中午休息時間，關閉不必要之辦公事務機器。

(二十)長時間不使用（如開會、公出、上課、下班或假日等）之用電器具或設

備（如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機、蒸飯箱等），應關閉主機

及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

(二十一)飲水機及開飲機應裝設定時控制器或手動控制使用時間。

(二十二)辦公空間不得使用非公務用電器。

五、節水：

(一)發現廁所馬桶或洗手台如有漏水現象，立即通報維護管理單位。

(二)水龍頭、馬桶等用水設備應採用省水標章產品，並定期檢視是否漏水。

(三)使用含有水處理過濾之飲水機，其水處理設施應加裝廢水回收設備。

(四)馬桶加裝大號、小號兩段式沖水配件。

(五)禁止以水管直接噴水洗車。

六、省油：

(一)員工公出，鼓勵搭乘大眾運輸系統。

(二).減少不必要會議，或改以視訊會議取代。

(三)鼓勵短距離洽公時，多使用臺中市公共自行車租賃系統iBike、自行車、電

動自行車、電動機車或電動汽車等低污染車輛。

(四)車輛定期維修保養及檢驗。

(五)車輛使用時，儘量維持省油行駛時速（如市區依速限行駛、高速公路維持

時速80~90公里）。

(六)車輛避免急煞車及急速起動。

(七)減少車輛不必要之載重。

(八)車輛胎壓維持原廠建議值。

(九)停車未關閉引擎（怠速）持續時間不得逾3分鐘。

七、減紙：

(一)公文及紙張使用，儘量採雙面列印或反面重複利用。

(二)配合市府時程執行公文線上簽核，以減少紙本公文列印。

(三)每月定期記錄紙張用量。

(四)列印前，確認數量及內容，避免無效列印。

(五)舉辦會議或活動時，不主動提供紙本會議資料，運用多媒體設備進行說明

或採用網路下載方式提供之。

(六)鼓勵重複使用公文信封。

八、本守則所列舉各項節能減碳措施，若有未盡事宜，將視需要修正之。