附表

臺中市政府建設局公共工程設計審議項目表

| 項次 | 審議項目 | 審議內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全性 | - 規範引用是否適當。 - 參數引用是否適當。 - 應變措施規範是否適當。 - 地盤狀況是否適當。 - 工法選用是否適當。 - 規劃設計成果是否造成施工動線不良。 - 臨時支撐型式及數量是否適當。 8、安全監測項目及頻率是否適當，設計成果是否危及維護人員工作環境。 - 其他。 |  |
| 2 | 施工性 | - 施工性是否適當。 - 設計界面整合是否適當。 - 進度(工期)配置是否適當。 - 設計是否考量節能減碳等功能（如綠建築）。 5、其他。 |  |
| 3 | 維護性 | - 材料耐久性引用規範是否適當。 - 維修材料取得是否適當。 - 維護技術是否適當。 4、是否依行政院公共工程委員會95.10.30工程技字第09500420500號函，於規劃設計階段考量營建土石方平衡及交換、確認土質種類及數量、避免大挖大填、評估合法處理場所容量或大量者評估自設土資場等原則。 5、其他。 |  |
| 4 | 環境景觀影響性 | - 是否須辦理環境影響評估。 - 是否須辦理水土保持計畫。 - 交通維持計畫是否適當。 - 影響景觀設施物是否有妥善處理規劃。 - 植栽規劃是否適當。 - 景觀維護措施是否適當。 7、其他。 |  |
| 5 | 經濟性 | - 規劃設計成本是否符合預算額度。 - 契約編列數量計算與圖說核算是否符合。 - 單價分析表施工項目是否有重複編列情形。 4、選用工法、材料設備、結構系統及尺寸規模是否合理，是否有過度設計情形。 5、預算單價是否進行市場調查。 6、其他。 |  |