臺中市政府水利局工程督導、查驗缺失扣點規定

中華民國103年2月26日中市水秘字第1030011130號函訂定

中華民國104年3月4日中市水秘字第1040013146號函修訂

中華民國104年7月15日中市水防字第1040047698號函修訂

- 臺中市政府水利局(以下簡稱本局) 為加強工程履約管理提升施工品質，對於工程督導、查驗缺失以扣點方式處以懲罰性違約金，以落實工程品質管理。

- 名詞定義如下:

(一)工程督導:依「公共工程施工品質管理作業要點」第15點規定，機關

應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。另得視工程需要設置工

程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。

(二)工程查驗:依工程採購契約規定，契約施工期間監造單位、機關應按

規範查驗工程品質，廠商應予必要之配合，並派員協助。

- 扣點額度:依據公共工程委員會101年5月17日工程管字第10100180300號函規定，並配合主管機關修正本要點，每點罰款金額如下:

(一)巨額採購以上之工程採購，新台幣8,000元。

(二)查核金額以上未達巨額採購之工程採購，新台幣4,000元。

(三)1,000萬元以上未達查核金額之工程採購，新台幣2,000元。

(四)未達1,000萬元之工程採購，新台幣1,000元。

- 監造單位或本局發現之工程缺失，如有本扣點表所列舉之情形：

(一)由工程主辦單位開立繳款書通知廠商自行繳納至臺灣銀行臺中分行

，帳號:010045000088、戶名:臺中市市庫總存款戶)。

(二)前項如未繳納，於契約應付價金中扣抵；如有不足者，得通知廠商

自保證金扣抵。

- 本扣點懲罰性違約金，依規不得逾越契約總額20%之上限；契約另有規定逾期違約金者，依其規定；但其比例應分別計算扣罰之。

- 工程缺失事項及扣點表如下:

| 項目 |  | 違反事項 | 扣點額度及處理情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 廠商未於督導或查驗時，保留1份完整契約文件及其修正，以供隨時查閱。 | 每次扣1點。 |
| 2 |  | 各工程派工施工前未依規印製工程宣導單（A4紙張顏色以粉色為原則）及分發多份傳單投入當地民眾信箱及里辦公處。 | 經抽查滲透率未達100%者扣2點；未達80%者扣4點；未達60%者扣10點。 |
| 3 |  | 公告金額以上且適用營造業法規定之工程，專任工程人員未落實執行品質計畫，且未填具自主檢查表。 | 每項扣10點並立即改善。 |
| 4 |  | 未落實執行施工日誌應將重要事項記錄 (如颱風、施工協調會、上級查核日等)。 | 每次扣4點。 |
| 5 |  | 廠商未依檢驗停留點報請監造單位查驗，而擅自施工者。 | 每次扣10點並依契約規定辦理。 |
| 6 |  | 工程材料經工地現場查驗不合格者，該批材料應運離工地，經機關通知未限期改善者。 | 每次扣2點。 |
| 7 |  | 廠商未依規完成安全衛生教育訓練，經查獲者。 | 每次扣10點並立即改善。 |
| 8 |  | 未設置工程告示牌。 | 每次扣4點並立即改善。 |
| 9 |  | 工程告示牌內容標示不清或錯誤。 | 每次扣2點並立即改善。 |
| 10 |  | 工程施工及停工期間，發生公安及意外事故， | 扣20點並依法停工。 |
|  |  | 經勞工主管機關認定屬重大職災。 | 扣40點。 |
| 11 |  | 工程材料隨意推放，影響人車安全，經查獲或檢舉屬實者。 | 每次扣4點。 |
| 12 |  | 工地現場之廢棄物及廢污水未處理任意傾倒或排放，經查獲屬實者。 | 每次扣6點並立即改善。 |
| 13 |  | 工地未適時清潔、灑水、整理，造成工地雜亂，影響環境整潔及安全。 | 每次扣2點並立即改善。 |
| 14 |  | 工程督導、查驗時，專任工程人員、工地主任、廠商負責人未依規定派員出席，且未依規定辦理請假程序者。 | 每次扣4點。 |
| 15 |  | 經本府、區公所、環境保護局、勞檢所等相關單位，開立改善通知單（查報單），通知限期改善未於期限內完成改善。 | 每逾期1日扣2點，並限期改善或勒令停工。 |
| 16 |  | 經其它單位以正式公文行文至本局或工程督導、查驗所列的各項缺失，未於期限內改善者。 | 每逾期1日扣2點，並立即改善或勒令停工。 |
| 17 |  | 未於開(派)工前檢附勞工保險投保名冊，報請機關審查同意者。 | 每次扣10點。 |
| 18 |  | 經媒體、民意代表批露，工程施工品質有損機關形象且可歸責於廠商之事件者。 | 每次扣10點。 |
| 19 |  | 契約金額達2,000萬以上之工程，承攬廠商未向臺中市勞動檢查處申辦臺中市無災害工程認證者。 | 扣5點。 |
| 20 |  | 承商對工地之管理及矯正預防措施未能落實，致同樣缺失一再重覆發生。 | 經本局通知限期改善，未改善者，依本表扣點之額度加罰1倍，並得連續處罰至改善為止。 |
| 21 |  | 其他有違反勞工衛生安全相關法令而不屬於本款各目之情形者。 | 視情節輕重，每次扣2-10點，並立即改善。 |
| 22 |  | 經書面或傳真會勘或處理緊急事故，無故未到者。 | 扣10點。 |
| 23 |  | 履約期間內工地應擔任專職人員有不當兼職之情形者，每人扣罰10點；經機關通知限期改善，屆期未改善者，得按日扣罰至改善之日止。 |  |
| 24 |  | 監造單位或承攬廠商未落實工程材料會同取樣、送驗及會驗，並由品管人員及監造單位判定材料抽(檢)驗結果者，每次扣罰5點。 |  |
| 參與本局「工程監造查核管理系統」有下列情形之一，且未於每月10日前登錄者，依以下各項扣罰之。 |  |  |  |
| 25 |  | 未落實執行填報或有第5點情形者。 | 每次扣4點。 |
| 26 |  | 未填寫設置施工項目或設置不確實者。 | 每項扣4點。 |
| 懲罰性違約金金額比照查核小組之品質缺失每點罰款金額。工程施工查核小組查核結果有下列情形者，依下列規定扣罰。 |  |  |  |
| 27 | 查核金額以上之工程：查核成績未達80分(甲等)扣罰5點；查核成績未達75分，扣罰10點。 |  |  |
| 28 | 未達查核金額之工程：查核成績未達75分扣罰5點。 |  |  |

- 本規定自103年1月1日起施行。